Skała, 28.06.2021 r.

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

1. **Zamawiający:**

Nazwa Zamawiającego: **Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale**

Miejscowość Skała

Adres: 32- 043 Skała, ul. Ks. St. Połetka 30

E-mail : dyrekcja@lo-skala.edu.pl

Tel. 608 643 023

Tel. księgowość 12 389 0311

Strona internetowa: [www.lo-skala.edu.pl](http://www.lo-skala.edu.pl)

1. **Zamówienie**

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na wykonanie zadania:

***Oferta: „ kompleksowy remont łazienki I piętrze w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, 32-043 Skała, ul. Ks. St. Połetka 30 –powierzchnia użytkowa 14,90m2*,**

**3. Opis przedmiotu**

3.1. Przedmiot zmówienia obejmuje:

a)Wykonanie kompleksowego remontu łazienki w budynku ZSiPO w Skale, część Internat z materiałów własnych zgodnych z wytycznymi zamawiającego,

b) **W celu wykonania kompleksowego remontu łazienki, należy wykonać w szczególności prace polegające na:**

**I. Roboty rozbiórkowe i wywiezienie gruzu, obejmują:**

1. Demontaż kabin prysznicowych, toalet, umywalek

2. Usunięcie ościeżnicy drzwiowej oraz przygotowanie pod flizowanie.

3. Usuniecie istniejących płytek ściennych i podłogowych

4. Wykuciu bruzd poziomych i pionowych w celu ukrycia rur wodno-kanalizacyjnych

i CO

5. Przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO (demontaż i montaż nowego

grzejnika CO)

6. Wykonanie podejść dopływowych i odpływowych do umywalek i muszli

klozetowych.

7. Wymiana wentylatorów i kratek wentylacyjnych w łazienkach

8. Obudowa pionu instalacji kanalizacyjnej

9. Wykonanie niezbędnych prac związanych z instalacją elektryczną obejmującą min. oświetlenie kabin, oświetlenie łazienek, podświetlane lustra i montaż nowych gniazd i włączników)

10. Budowa niecek prysznicowych z odpływem min ∅70 mm

11. Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian i posadzki

12. Wykonanie ścianek działowych oddzielających kabiny prysznicowe od wc

(140cm x 250 cm)

13. Zabezpieczanie ścian oraz posadzek przed wilgocią- hydroizolacja

14. Szpachlowanie i malowanie sufitów

15. Licowanie płytkami glazurowanymi ścian i posadzek: około **68 m2**

16. Wymiana gniazdek i włączników

17. Wbudowanie lustra w ścianę nad umywalkami

18. Przygotowanie i pomalowanie ścian oraz sufitów

**II. zakup i montaż**:

Zakup materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.).

1. Zakup i montaż armatury łazienkowej i wyposażenia łazienek.

3. Zakup płytek oraz elementów wykończeniowych (realizacja po akceptacji przez zleceniodawcę)

4. Zakup i montaż kabin prysznicowych (2 szt.) i WC (2 szt.) z płyt systemowych

HPL (wzór po wyborze przez zleceniodawcę)

5. Zakup i montaż 3 umywalek wraz z armaturą oraz syfonami

6. Zakup i montaż 2 muszli klozetowych kompaktowych

7. Zakup grzejnika CO

8. Zakup i montaż lustra pod wymiar (193cm x 60 cm)

Oferty muszą obejmować całość wykonywanej usługi. **Należy przyjąć cenę zakupu 1 m2 płytek- 40 zł. Faktyczny koszt zakupu płytek może ulec zmianie.**

**4.** **Termin realizacji**.

od dnia **26 lipca 2021 do 31 sierpnia 2021 roku**

**5.** **Kryterium oceny ofert:**

Cena - 100% - całości wykonania usługi.

5.1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę brutto ( z obowiązującym na dzień składania oferty z podatkiem VAT) .

5.2. Podana w ofercie cena winna być ustalona na podstawie oględzin dokonanych przez wykonawcę i wykonania kosztorysu ofertowego obejmującego wszelkie koszty, wraz z podatkiem VAT jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

5.3 Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny względnie braku wiedzy na temat warunków realizacji zamówienia.

**6.** **Miejsce i termin złożenia oferty:**

6.1 Oferta oznaczona pieczęcią firmową wykonawcy powinna być złożona w formie pisemnej , w zamkniętej kopercie w terminie  w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół

i Placówek Oświatowych w Skale, 32-043 Skała, ul. Ks. St. Połetka 30, sekretariat szkoły

lub skan oferty przesłać na adres e-mail [**administracja@lo-skala.edu.pl**](mailto:administracja@lo-skala.edu.pl)

6.2 Koperta powinna być opisana – **„*oferta na wykonanie remontu łazienki na I piętrze w Internacie, powierzchnia użytkowa 14,90 m2”***

6.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**7. Sposób przygotowania oferty:**

7.1 Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 4).

7.2. Do oferty należy dołączyć:

a) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS

b) kosztorys ofertowy

7.3 Oferty niekompletne podlegają odrzuceniu.

7.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia w przypadku, kiedy wartość **oferty najkorzystniejszej** przekroczy wartość przeznaczonych na to zadanie środków finansowych.

7.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**8. Kontakt w sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego i procedury –**

**Karol Papisz, tel: 608 643 023**

Załącznik nr 1

wzór oferty

Załącznik nr 2

Rysunek techniczny pomieszczenia

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

NAZWA WYKONAWCY:

.......................................................................................................................................

ADRES WYKONAWCY:

.......................................................................................................................................

nr tel. .................................................. nr faksu…………....................................email……

**FORMULARZ OFERTY**

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert nawykonanie zamówienia pn.:

**„ kompleksowy remont łazienki na I piętrze, powierzchnia użytkowa 14,90 m2 w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, ul. KS. St. Połetak 30, Internat**

**1.Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę wraz podatkiem VAT**

w wysokości........................... zł brutto (słownie: …………………………...…….………...............)

w tym: podatek VAT …………………...zł (słownie:.................................................................................)

wartość netto ………….. …………… zł (słownie:.............. ..................................................................)

miejscowość, data podpis i pieczęcie uprawnionych osób